2018年第二季罗定市城市集中式饮用水水源水质状况报告

一、     监测情况

罗定市环境保护监测站委托深圳市谱尼测试科技有限公司于2018年4月对七和水厂吸水口上游100米处地表水水源地及金银河水库进行检测。

（一）监测点位

在七和水厂取水口上游100米处监测断面分左、右设置二个采样点，金银河水库设一个采样点。

（二）监测项目

监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（24项）、表2的补充项目（5项）、表3的优选特定项目（33项）和电导率、悬浮物，共64项，金银河水库水源加测透明度、叶绿素a和藻密度。

二、评价标准及方法

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办【2011】22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

三、     评价结果

根据监测结果显示，2018年4月七和水厂吸水口上游100米处地表水和金银河水库水源地水质达到Ⅱ类标准，各监测项目未出现超标情况。

附表

2018年4月罗定市城市集中式饮用水水源水质状况

| 序号 | 省份名称 | 城市名称 | 水源名称（监测点位） | 水源类型 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 广东 | 罗定市 | 金银河水库 | 水库 | 达标 | —— |
| 1 | 广东 | 罗定市 | 七和水厂吸水口上游100米处 | 地表水 | 达标 | —— |